## PRO-M
controlar ingreso humedad termometro ace | controlar ingreso humedad termometro ace | 0 | 118
corregir ingreso humedad termometro | corregir ingreso humedad termometro | 9 | 280
corregir fuga de aceite valvulamuestreo | corregir fuga de aceite valvulamuestreo | 31 | 6
corregir fuga aceite valvula de muestreo | corregir fuga aceite valvula de muestreo | 38 | 238
corregir fuga aceite valvula de alivio | corregir fuga aceite valvula de alivio | 45 | 229
corregir fuga aceite valvula radiador | corregir fuga aceite valvula radiador | 52 | 85
corregir fuga aceite valvulas radiador | corregir fuga aceite valvulas radiador | 53 | 263
corregir fuga de aceite valvula radiador | corregir fuga de aceite valvula radiador | 57 | 135
corregir mancha aceite valvula radiador | corregir mancha aceite valvula radiador | 64 | 132
corregir goteo aceite valvula tanqu oltc | corregir goteo aceite valvula tanqu oltc | 78 | 101
corregir goteo aceite valvula infer cuba | corregir goteo aceite valvula infer cuba | 87 | 102
corregir fuga de aceite valvula #8 | corregir fuga de aceite valvula #8 | 103 | 25
corregir fuga de aceite val bucholz | corregir fuga de aceite val bucholz | 110 | 272
corregir fuga de aceite rele buchholz | corregir fuga de aceite rele buchholz | 114 | 233
corregir fuga aceite rele buchholz | corregir fuga aceite rele buchholz | 117 | 76
corregir fuga aceite buchholz | corregir fuga aceite buchholz | 122 | 227
corregir fuga aceite tuberia buchholz | corregir fuga aceite tuberia buchholz | 130 | 167
corregir fuga de aceite tuberia bucholz | corregir fuga de aceite tuberia bucholz | 134 | 276
corregir fuga de aceite tuberia bucholzt | corregir fuga de aceite tuberia bucholzt | 135 | 213
corregir fuga de aceite en rele buchollz | corregir fuga de aceite en rele buchollz | 144 | 7
corregir fuga de aceite indicador nivel | corregir fuga de aceite indicador nivel | 158 | 243
corregir fuga aceite purg buchholz rl fc | corregir fuga aceite purg buchholz rl fc | 177 | 2
corregir fuga aceite valv sobrepresion | corregir fuga aceite valv sobrepresion | 195 | 140
corregir fuga aceite rele sobrepresion | corregir fuga aceite rele sobrepresion | 198 | 244
revisar rele sobre presion | revisar rele sobre presion | 215 | 245
cambiar rele de sobrepresion | cambiar rele de sobrepresion | 224 | 109
cambiar valvula de sobrepresion | cambiar valvula de sobrepresion | 230 | 41
cambiar valvula de sobre presion | cambiar valvula de sobre presion | 231 | 44
cambiar valvula sobrepresion | cambiar valvula sobrepresion | 235 | 61
instalar valvula sobrepresion | instalar valvula sobrepresion | 241 | 54
instalar tuberia valvula sobreprresion | instalar tuberia valvula sobreprresion | 250 | 193
cambiar valvula alivio presion | cambiar valvula alivio presion | 271 | 13
cambiar valvula de alivio de presion | cambiar valvula de alivio de presion | 277 | 151
cambiar valvulas de alivio de presion | cambiar valvulas de alivio de presion | 278 | 157
montar valvula alivio de presion | montar valvula alivio de presion | 287 | 158
desmontar valvula alivio de presion | desmontar valvula alivio de presion | 290 | 159
revisar valvula alivio de presion | revisar valvula alivio de presion | 296 | 231
cambiar valvula d alivio (sobre-presion) | cambiar valvula d alivio (sobre-presion) | 310 | 204
cambiar valvula de alivio | cambiar valvula de alivio | 327 | 58
cambio valvula de alivio | cambio valvula de alivio | 329 | 122
adecuar valvula alivio | adecuar valvula alivio | 339 | 111
cambiar silicagel | cambiar silicagel | 355 | 22
cambiar silica gel | cambiar silica gel | 356 | 106
cambiar silical gel | cambiar silical gel | 357 | 200
cambiar silica | cambiar silica | 362 | 1
cambiar silica cuba | cambiar silica cuba | 367 | 129
cambiar silica fase a | cambiar silica fase a | 372 | 165
cambiar silica cuba fase b | cambiar silica cuba fase b | 378 | 72
cambiar silica atr 1 fase b | cambiar silica atr 1 fase b | 383 | 258
cambiar silica atr 1 fase a | cambiar silica atr 1 fase a | 384 | 257
cambiar silica atr-1 reserva | cambiar silica atr-1 reserva | 389 | 144
cambiar silica r22mc-reserva | cambiar silica r22mc-reserva | 395 | 205
cambiar silica r23mc-reserva | cambiar silica r23mc-reserva | 396 | 207
cambiar silica r22mc-fase c | cambiar silica r22mc-fase c | 402 | 206
cambiar silica rl bacata fase a | cambiar silica rl bacata fase a | 411 | 16
cambiar silica cuba atr-1 fase b | cambiar silica cuba atr-1 fase b | 419 | 147
cambiar silica a atr-1 fases a-b-c | cambiar silica a atr-1 fases a-b-c | 427 | 110
cambiar silica oltc atr-1 dispac | cambiar silica oltc atr-1 dispac | 439 | 98
cambiar silicagel atr r | cambiar silicagel atr r | 451 | 3
cambiar silica gel atr 2 | cambiar silica gel atr 2 | 453 | 29
cambiar silica gel atr2 | cambiar silica gel atr2 | 454 | 88
cambiar silica gel atr2 | cambiar silica gel atr2 | 455 | 4
cambiar silica gel en atr1 | cambiar silica gel en atr1 | 458 | 90
cambiar silica gel en atr rv | cambiar silica gel en atr rv | 461 | 166
cambiar silica gel sucre atr 1 rv | cambiar silica gel sucre atr 1 rv | 468 | 183
cambiar silica gel trf1 samore | cambiar silica gel trf1 samore | 480 | 155
cambiar silica gel trf-1 y oltc samore | cambiar silica gel trf-1 y oltc samore | 488 | 10
cambiar silica gel trafo y oltc samore | cambiar silica gel trafo y oltc samore | 491 | 84
cambiar silica gel naranja del oltc | cambiar silica gel naranja del oltc | 506 | 182
cambiar silica gel del t-tgj04 | cambiar silica gel del t-tgj04 | 520 | 185
cambiar silica t-tgj04 | cambiar silica t-tgj04 | 528 | 234
cambiar silica reactor | cambiar silica reactor | 535 | 100
cambiar reactor | cambiar reactor | 542 | 12
cambiar rodamientos | cambiar rodamientos | 549 | 162
cambiar diafragma | cambiar diafragma | 559 | 172
cambiar atr-2 por atr-1 | cambiar atr-2 por atr-1 | 572 | 69
cambiar atr-2 por atr-1 | cambiar atr-2 por atr-1 | 573 | 96
cambiar atr-1 por atr-2 | cambiar atr-1 por atr-2 | 576 | 95
cambiar vaso de silica rl | cambiar vaso de silica rl | 590 | 73
cambiar vasos de silica tr1 | cambiar vasos de silica tr1 | 593 | 74
cambiar deposito silica oltc | cambiar deposito silica oltc | 603 | 45
cambiar deposito de silica de oltc | cambiar deposito de silica de oltc | 609 | 42
cambiar manguera de silica gel | cambiar manguera de silica gel | 622 | 164
cambiar regenerador de silica gel | cambiar regenerador de silica gel | 630 | 271
cambiar deshumificador de silica | cambiar deshumificador de silica | 643 | 216
cambiar deshumificador silica | cambiar deshumificador silica | 646 | 236
cambiar rele presion subita | cambiar rele presion subita | 661 | 153
cambiar relle presion subita | cambiar relle presion subita | 662 | 235
cambiar rele de presion subita | cambiar rele de presion subita | 665 | 226
cambio de rele de presion subita | cambio de rele de presion subita | 669 | 269
cambiar rele de p subita | cambiar rele de p subita | 679 | 248
cambiar rele de flujo oltc | cambiar rele de flujo oltc | 688 | 39
cambiar rele buchholz | cambiar rele buchholz | 698 | 131
cambiar rele buccholz | cambiar rele buccholz | 699 | 249
cambio del rele buchholz | cambio del rele buchholz | 705 | 217
realizar cambio de rele buchholz | realizar cambio de rele buchholz | 715 | 66
realizar cambio rele buchholz | realizar cambio rele buchholz | 718 | 65
revisar/cambiar rele buchoolz | revisar/cambiar rele buchoolz | 725 | 201
revisar y/o cambiar rele bucholtz | revisar y/o cambiar rele bucholtz | 731 | 168
reparar y/o cambiar rele buchholz | reparar y/o cambiar rele buchholz | 736 | 187
garantia cambiar rele buchholz | garantia cambiar rele buchholz | 744 | 275
garantia cambiar rele buchholz fase c | garantia cambiar rele buchholz fase c | 751 | 252
cambiar rele buchholz fase a | cambiar rele buchholz fase a | 761 | 80
revisar rele buchholtz fase c | revisar rele buchholtz fase c | 768 | 255
revisar rele presion subita fase b | revisar rele presion subita fase b | 781 | 256
revisar rele de presion subita trafo b | revisar rele de presion subita trafo b | 788 | 210
revisar rele de presion subita trafo c | revisar rele de presion subita trafo c | 789 | 209
revisar rele de presion subita trafo a | revisar rele de presion subita trafo a | 790 | 211
revisar alarma presente del trafo | revisar alarma presente del trafo | 807 | 89
revisar alarma presente, low level ug1 | revisar alarma presente, low level ug1 | 820 | 170
revisar alarma intermitent, buchholz ug1 | revisar alarma intermitent, buchholz ug1 | 837 | 173
revisar alarma rele buchholz | revisar alarma rele buchholz | 851 | 189
revisar aislamiento buchholz | revisar aislamiento buchholz | 860 | 264
revisar rele disparo buchholz | revisar rele disparo buchholz | 870 | 180
revisar y conectar disparo rele bucholz | revisar y conectar disparo rele bucholz | 885 | 241
revisar y conectar disparo p subita | revisar y conectar disparo p subita | 895 | 250
revision y conexion disparo pres. subita | revision y conexion disparo pres. subita | 906 | 268
desconexion disparo alivio presion | desconexion disparo alivio presion | 927 | 150
conectar disparo rele alivio de presion | conectar disparo rele alivio de presion | 942 | 11
conectar proteccion alivio de presion fb | conectar proteccion alivio de presion fb | 956 | 48
conectar proteccion alivio presion f a | conectar proteccion alivio presion f a | 961 | 47
conectar proteccion alivio presion f c | conectar proteccion alivio presion f c | 962 | 49
cambiar proteccion sobrepresion rl-a | cambiar proteccion sobrepresion rl-a | 978 | 63
cambiar valv. sobrepresion t-tgj04 | cambiar valv. sobrepresion t-tgj04 | 995 | 197
cambiar silica deshumectador t-tgj04 | cambiar silica deshumectador t-tgj04 | 1011 | 113
cambiar silica deshumectador t-tgj01 | cambiar silica deshumectador t-tgj01 | 1012 | 108
cambiar silica a deshidratadores | cambiar silica a deshidratadores | 1026 | 70
cambiar silica cuba principal | cambiar silica cuba principal | 1042 | 104
cambiar indicador de nivel | cambiar indicador de nivel | 1056 | 225
cambiar indicador de nivel oltc | cambiar indicador de nivel oltc | 1061 | 218
cambiar indicador de nivel aceite | cambiar indicador de nivel aceite | 1066 | 194
cambiar indicador de nivel de aceite | cambiar indicador de nivel de aceite | 1069 | 171
cambiar indicador nivel de aceite | cambiar indicador nivel de aceite | 1072 | 142
cambiar medidor nivel de aceite | cambiar medidor nivel de aceite | 1076 | 177
revisar indicador nivel de aceite | revisar indicador nivel de aceite | 1085 | 94
revisar indicador de nivel de aceite | revisar indicador de nivel de aceite | 1088 | 112
revisar indicador nivel aceite tanque | revisar indicador nivel aceite tanque | 1101 | 128
revisar bornera indicador nivel aceitefc | revisar bornera indicador nivel aceitefc | 1116 | 103
revisar bornera indicador nivel aceite | revisar bornera indicador nivel aceite | 1118 | 247
revisar borneras en indicador de nivel | revisar borneras en indicador de nivel | 1131 | 130
revisar senalizacion indicador cambiador | revisar senalizacion indicador cambiador | 1149 | 75
evaluar cambio indicador tempe | evaluar cambio indicador tempe | 1171 | 199
hacer cambio de indicador temperatura | hacer cambio de indicador temperatura | 1186 | 196
hacer cambio de indicador nivel oltc fb | hacer cambio de indicador nivel oltc fb | 1198 | 169
hacer cambio de reles de flujo oltc abc | hacer cambio de reles de flujo oltc abc | 1213 | 184
cambio de reles de flujo oltc atr2 esme | cambio de reles de flujo oltc atr2 esme | 1227 | 78
cambiar borneras de corriente atr1 | cambiar borneras de corriente atr1 | 1250 | 178
cambiar controlador temperatura | cambiar controlador temperatura | 1266 | 240
cambiar medidor de temperatura | cambiar medidor de temperatura | 1275 | 239
cambiar indicadores de temperatura tr1 | cambiar indicadores de temperatura tr1 | 1285 | 57
cambiar indicador de temperatra devanado | cambiar indicador de temperatra devanado | 1296 | 220
calibrar indicador temperatura devanados | calibrar indicador temperatura devanados | 1304 | 40
calibrar indicador temperatura devanado | calibrar indicador temperatura devanado | 1306 | 43
probar disparo temperatura devanado | probar disparo temperatura devanado | 1318 | 60
implementar disparo temperatura devanado | implementar disparo temperatura devanado | 1326 | 81
cambiar termometro temperatura devanado | cambiar termometro temperatura devanado | 1341 | 55
cambiar termometro temperatura dev. at | cambiar termometro temperatura dev. at | 1345 | 115
cambiar termometro temperaura de ace | cambiar termometro temperaura de ace | 1350 | 18
cambiar termometro temperaura de acei | cambiar termometro temperaura de acei | 1351 | 20
cambiar termometro temperatura de dev | cambiar termometro temperatura de dev | 1355 | 19
cambiar termometro tem aceite | cambiar termometro tem aceite | 1367 | 198
cambiar termometro de aceite | cambiar termometro de aceite | 1369 | 283
cambiar talco medidor de nivel | cambiar talco medidor de nivel | 1382 | 125
cambiar transformador de potencia | cambiar transformador de potencia | 1397 | 50
cambiar temporizador filtro en linea | cambiar temporizador filtro en linea | 1414 | 192
cambiar/revisar manostato filtro linea | cambiar/revisar manostato filtro linea | 1431 | 38
cambiar visor termometro atr reserva | cambiar visor termometro atr reserva | 1452 | 139
cambiar silica gel t-tbs-04 reserva | cambiar silica gel t-tbs-04 reserva | 1469 | 273
cambiar deposito silica t-tbs04 reserva | cambiar deposito silica t-tbs04 reserva | 1482 | 274
cambiar empaque cubiculo fase reserva | cambiar empaque cubiculo fase reserva | 1500 | 24
cambiar empaque puerta gabinete | cambiar empaque puerta gabinete | 1516 | 163
cambiar control de humedad en gabinete | cambiar control de humedad en gabinete | 1533 | 23
cambiar medidor de temperatura de aceite | cambiar medidor de temperatura de aceite | 1553 | 86
cambiar medidir temp. devanado reac-a | cambiar medidir temp. devanado reac-a | 1571 | 232
cambio termometro alta temp. devanado | cambio termometro alta temp. devanado | 1592 | 154
reparar termometro de devanado | reparar termometro de devanado | 1608 | 160
patronar termometros t-sac02 | patronar termometros t-sac02 | 1623 | 190
cambiar protec mecanicas | cambiar protec mecanicas | 1643 | 279
revisar proteciones mecanicas | revisar proteciones mecanicas | 1653 | 254
realizar megger protecciones mecanicas | realizar megger protecciones mecanicas | 1664 | 259
realizar megger proteccones mecanicas | realizar megger proteccones mecanicas | 1665 | 260
realizar meggeo de protecciones mecanica | realizar meggeo de protecciones mecanica | 1671 | 87
cambiar borneras protecciones mecanicas | cambiar borneras protecciones mecanicas | 1685 | 202
medir aislamiento protecciones mecanicas | medir aislamiento protecciones mecanicas | 1700 | 83
medida aislamiento protecciones mecanica | medida aislamiento protecciones mecanica | 1703 | 46
aplicar sikaflex 1a protecciones mecanic | aplicar sikaflex 1a protecciones mecanic | 1718 | 261
aplicar sikaflex protecciones mecanic rv | aplicar sikaflex protecciones mecanic rv | 1724 | 262
revisar falla protec mecanica oltc | revisar falla protec mecanica oltc | 1745 | 181
revisar aislami. cable protecc. mecanica | revisar aislami. cable protecc. mecanica | 1764 | 219
medir aislamient cableado prot mecanicas | medir aislamient cableado prot mecanicas | 1779 | 99
secado aislamiento reactor | secado aislamiento reactor | 1803 | 121
secado de aislamiento reactor | secado de aislamiento reactor | 1806 | 120
secado en linea aislamientos - oltc | secado en linea aislamientos - oltc | 1820 | 175
realizar secado de aislamientos en linea | realizar secado de aislamientos en linea | 1842 | 174
realizar prueba aislamiento sobrepresion | realizar prueba aislamiento sobrepresion | 1862 | 52
normalizar disparo por sobrepresion | normalizar disparo por sobrepresion | 1880 | 37
cambiar radiadores por corrosion | cambiar radiadores por corrosion | 1898 | 116
cambiar lampara y microsuiche | cambiar lampara y microsuiche | 1915 | 137
cambiar cableado y flexiconduit | cambiar cableado y flexiconduit | 1931 | 188
cambiar tuberia colector gas | cambiar tuberia colector gas | 1948 | 237
cambiar conexion cable por barras | cambiar conexion cable por barras | 1962 | 228
cambiar conector val sobrepres | cambiar conector val sobrepres | 1975 | 53
cambiar contador cambiador taps | cambiar contador cambiador taps | 1989 | 133
cambiar guardamotor cambiador de tomas | cambiar guardamotor cambiador de tomas | 2003 | 17
cambiar q1 del cambiador tomas ttgj04 | cambiar q1 del cambiador tomas ttgj04 | 2023 | 143
cambiar aspa motoventildor #36 t-tgj01 | cambiar aspa motoventildor #36 t-tgj01 | 2043 | 277
cambiar aspa motoventildor #16 t-tgj01 | cambiar aspa motoventildor #16 t-tgj01 | 2044 | 278
cambiar caja de control trafo atsac01 | cambiar caja de control trafo atsac01 | 2066 | 59
cambiar gabinete de control reactor rv | cambiar gabinete de control reactor rv | 2084 | 284
cambiar cable de rele de sobrepresi oltc | cambiar cable de rele de sobrepresi oltc | 2106 | 28
cambiar valvula drenaje rele buchholz | cambiar valvula drenaje rele buchholz | 2129 | 127
cambiar manguera de purga rele buchholz | cambiar manguera de purga rele buchholz | 2141 | 281
asegurar tubo de purga rele bouchholz | asegurar tubo de purga rele bouchholz | 2155 | 15
instalar trampa de gases rele bucholtz | instalar trampa de gases rele bucholtz | 2174 | 179
instalar rele de sello | instalar rele de sello | 2194 | 152
revisar funcionamiento rele de sello | revisar funcionamiento rele de sello | 2213 | 212
revisar mancha aceite rele presion subit | revisar mancha aceite rele presion subit | 2232 | 136
revisar mancha aceite valvula super filt | revisar mancha aceite valvula super filt | 2247 | 146
reparar fuga de aceite valvula #5 | reparar fuga de aceite valvula #5 | 2267 | 26
evaluar cond aceite x cambi valvula aliv | evaluar cond aceite x cambi valvula aliv | 2289 | 64
hacer tratamie o cambiar parrillasfosos | hacer tratamie o cambiar parrillasfosos | 2316 | 9
hacer tratamiento metalmecanico-pintura | hacer tratamiento metalmecanico-pintura | 2338 | 114
realizar tratamiento metalmecanico | realizar tratamiento metalmecanico | 2352 | 191
realizar calibracion termometros | realizar calibracion termometros | 2372 | 77
limpiar o cambiar visores de termometros | limpiar o cambiar visores de termometros | 2391 | 119
actualizar valores de aislamiento | actualizar valores de aislamiento | 2415 | 282
actualizar informacion de aislamiento | actualizar informacion de aislamiento | 2424 | 270
revisar/corregir bajo aislamiento | revisar/corregir bajo aislamiento | 2444 | 214
garant corregir senal bajo aislamiento | garant corregir senal bajo aislamiento | 2458 | 215
garant conectar disparo y alarma presion | garant conectar disparo y alarma presion | 2482 | 267
desconectar disparo valvula de alivio | desconectar disparo valvula de alivio | 2502 | 156
desconectar disparo rele 63 | desconectar disparo rele 63 | 2516 | 203
revisar disparo deshabilitado | revisar disparo deshabilitado | 2535 | 36
revisar disparo deshabilitado sp rl fb | revisar disparo deshabilitado sp rl fb | 2545 | 30
revisar disparo deshabilitado sp rl fc | revisar disparo deshabilitado sp rl fc | 2546 | 31
revisar disparo deshabilitado sp rl fa | revisar disparo deshabilitado sp rl fa | 2547 | 32
revisar disparo deshabilitado rl fase a | revisar disparo deshabilitado rl fase a | 2554 | 33
revisar disparo deshabilitado rl fase c | revisar disparo deshabilitado rl fase c | 2555 | 34
revisar disparo alivio presion erroneo | revisar disparo alivio presion erroneo | 2576 | 266
revisar alarma alta presion del filtro | revisar alarma alta presion del filtro | 2594 | 242
revisar indicador presion filtro linea | revisar indicador presion filtro linea | 2614 | 222
revisar indicador flujo bomba atr1 | revisar indicador flujo bomba atr1 | 2632 | 14
revisar alarma buchholz t-tgj01 | revisar alarma buchholz t-tgj01 | 2654 | 91
seguimiento dga alarma buchholz | seguimiento dga alarma buchholz | 2675 | 265
seguimiento operacion inadecuada bucholz | seguimiento operacion inadecuada bucholz | 2692 | 186
corregir senalizacion rele bucholz r120 | corregir senalizacion rele bucholz r120 | 2721 | 224
corregir goteo valvula drenaje conservad | corregir goteo valvula drenaje conservad | 2746 | 161
fuga aceite valvula drenaje aceite rbucc | fuga aceite valvula drenaje aceite rbucc | 2767 | 82
montaje valvula de alivio messko | montaje valvula de alivio messko | 2792 | 79
instalar valvula para toma de muestra | instalar valvula para toma de muestra | 2813 | 67
cambiar valvula para toma muestra aceite | cambiar valvula para toma muestra aceite | 2829 | 117
cambiar valvula infe toma muestra aceite | cambiar valvula infe toma muestra aceite | 2833 | 145
cambiar vaso de silica cuba atr1 fase b | cambiar vaso de silica cuba atr1 fase b | 2856 | 56
cambiar empaques y silica atr 1 dispac | cambiar empaques y silica atr 1 dispac | 2876 | 5
cambiar empaque por fuga aceite rlch2 fb | cambiar empaque por fuga aceite rlch2 fb | 2896 | 141
cambiar silica gel por saturacion > 75% | cambiar silica gel por saturacion > 75% | 2920 | 8
cambiar silica gel reactor linea banadia | cambiar silica gel reactor linea banadia | 2938 | 68
cambiar silica rn22-reactor neutro | cambiar silica rn22-reactor neutro | 2954 | 208
cambiar bombilla gabinete local | cambiar bombilla gabinete local | 2976 | 35
cambiar luminaria x socket y ahorrador | cambiar luminaria x socket y ahorrador | 2998 | 126
cambiar diafragma en tanque conservador | cambiar diafragma en tanque conservador | 3019 | 251
cambiar resistencias tableros de control | cambiar resistencias tableros de control | 3045 | 97
cambiar conectores secundarios tc's | cambiar conectores secundarios tc's | 3071 | 21
revisar contactores-reles-pulsadore oltc | revisar contactores-reles-pulsadore oltc | 3095 | 92
cambiar reles,pulsadores,contactore oltc | cambiar reles,pulsadores,contactore oltc | 3121 | 123
cambiar microsuiche 63p rl scar-porc iii | cambiar microsuiche 63p rl scar-porc iii | 3150 | 51
revisar hermeticidad y cambiar silica | revisar hermeticidad y cambiar silica | 3179 | 105
revisar rele buchholz cambiar cableado | revisar rele buchholz cambiar cableado | 3198 | 246
revisar proteccion mecanica rlch1 fase a | revisar proteccion mecanica rlch1 fase a | 3223 | 62
revisar/cambiar resist calefaccion rl2 a | revisar/cambiar resist calefaccion rl2 a | 3251 | 124
realiza cambio de rele presion subita | realiza cambio de rele presion subita | 3275 | 176
instalar rele sello para presion subita | instalar rele sello para presion subita | 3296 | 93
fijar tubo valvula aliv.presion, suelto | fijar tubo valvula aliv.presion, suelto | 3320 | 0
retirar nido tapa rele alivio presion | retirar nido tapa rele alivio presion | 3345 | 134
meguer y reconfig prot alivio presion | meguer y reconfig prot alivio presion | 3363 | 149
garanti revisar alarma alivio presion fc | garanti revisar alarma alivio presion fc | 3385 | 230
garantia cambiar indicador nivel fase rv | garantia cambiar indicador nivel fase rv | 3411 | 253
abrir valvulas radiador cerrado t-val02 | abrir valvulas radiador cerrado t-val02 | 3440 | 107
revisar bajo aislamiento disparo alivio | revisar bajo aislamiento disparo alivio | 3470 | 195
corregir fuga termometro sis calisto | corregir fuga termometro sis calisto | 3496 | 221
instalar hidrotermometro gabinete t-tgj1 | instalar hidrotermometro gabinete t-tgj1 | 3521 | 71
soldar fisura por valvula de drenaje | soldar fisura por valvula de drenaje | 3552 | 27
normalizar senal disparo valvula sobrepr | normalizar senal disparo valvula sobrepr | 3576 | 138
revisar falla supervision bolsa rb500-rv | revisar falla supervision bolsa rb500-rv | 3607 | 223
revision indicadores temperatura/t pozos | revision indicadores temperatura/t pozos | 3640 | 148