## T-PAP(C)_T-ACE
realizar analisis dga y humedad seguimiento | realizar analisis dga y humedad seguimiento | 0 | 0
realizar analsisis de metanol en doble | realizar analsisis de metanol en doble | 21 | 6
realizar analisis fiso-qc | realizar analisis fiso-qc | 40 | 35
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 57 | 2
realizar muestreo y analisis furanos | realizar muestreo y analisis furanos | 71 | 10
muestreo y analisis de furanos | muestreo y analisis de furanos | 83 | 8
temperatura devenado | temperatura devenado | 105 | 3
revisar/cambiar motoventilador | revisar/cambiar motoventilador | 124 | 1
montaje de moto ventiladir | montaje de moto ventiladir | 140 | 34
revisar circuito control oltc | revisar circuito control oltc | 162 | 27
revisar ventilacion forzada | revisar ventilacion forzada | 179 | 9
revisar control refrigeracion atr-1 | revisar control refrigeracion atr-1 | 198 | 19
reemplazar controlador refrigeracion | reemplazar controlador refrigeracion | 214 | 31
cambiar controlador temperatura | cambiar controlador temperatura | 230 | 32
calibrar el indicador de temperatura | calibrar el indicador de temperatura | 244 | 11
calibrar indicador temperatura devanado | calibrar indicador temperatura devanado | 258 | 4
revisar indicador temperatura fase c | revisar indicador temperatura fase c | 271 | 14
revision indicadores temperatura/t pozos | revision indicadores temperatura/t pozos | 284 | 21
cambiar indicador de nivel cuba ppal | cambiar indicador de nivel cuba ppal | 308 | 17
cambiar indicado de nivel cuba | cambiar indicado de nivel cuba | 314 | 33
realizar cambio de indicador nivel cuba | realizar cambio de indicador nivel cuba | 330 | 26
hacer cambio de indicador nivel oltc fb | hacer cambio de indicador nivel oltc fb | 343 | 25
repar sistema de refrigeracion fase c | repar sistema de refrigeracion fase c | 373 | 5
revisar sistema de enfriamiento forzado | revisar sistema de enfriamiento forzado | 391 | 24
revisar ruido anormal motovent. #40 | revisar ruido anormal motovent. #40 | 416 | 20
revisar ruido anormal motovent ttgj01 | revisar ruido anormal motovent ttgj01 | 422 | 7
revisar alimentacion ventilad t-tgj01 | revisar alimentacion ventilad t-tgj01 | 441 | 12
efectuar seguimiento anomalia termica | efectuar seguimiento anomalia termica | 468 | 18
seguimiento atr1 por falla trifasica | seguimiento atr1 por falla trifasica | 491 | 28
seguimiento mes despues de evento | seguimiento mes despues de evento | 513 | 29
seguimiento semana energizado - oltc | seguimiento semana energizado - oltc | 532 | 15
hacer seguimiento generacion anormal de gases | hacer seguimiento generacion anormal de gases | 559 | 13
analizar ruido alto reactor de linea | analizar ruido alto reactor de linea | 590 | 22
cambiar ajuste etapa 2 refrigeracion | cambiar ajuste etapa 2 refrigeracion | 618 | 16
cambiar guardamotor sist. refrigeracion | cambiar guardamotor sist. refrigeracion | 634 | 30
revisar ventladores sist. refrigeracion | revisar ventladores sist. refrigeracion | 648 | 23

## ARC(I)_ARC(D)
realizar analisis dga y humedad seguimiento | realizar analisis dga y humedad seguimiento | 0 | 0
realizar analisis fiso-qc | realizar analisis fiso-qc | 24 | 5
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 41 | 1
efectuar prueba de descargas parciales | efectuar prueba de descargas parciales | 73 | 3
desconectar tierras adicionales cuba | desconectar tierras adicionales cuba | 103 | 4
hacer seguimiento generacion anormal de gases | hacer seguimiento generacion anormal de gases | 138 | 2

## DP
hacer seguimiento generacion anormal de gases | hacer seguimiento generacion anormal de gases | 0 | 1
seguimiento durante montaje | seguimiento durante montaje | 27 | 0
seguimiento durante enegizacion | seguimiento durante enegizacion | 37 | 5
realizar analisis pcbs | realizar analisis pcbs | 62 | 7
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 83 | 2
realizar analisis dga y humedad seguimiento | realizar analisis dga y humedad seguimiento | 114 | 3
efectuar prueba de descargas parciales | efectuar prueba de descargas parciales | 147 | 4
corregir falla deshumificador reac230-a | corregir falla deshumificador reac230-a | 178 | 6

## OIL.TAP
realizar analisis dga y humedad seguimiento | realizar analisis dga y humedad seguimiento | 0 | 4
realizar prueba humedad, rd a oltc | realizar prueba humedad, rd a oltc | 24 | 39
realizar secado oltc | realizar secado oltc | 41 | 3
cambiar silica oltc | cambiar silica oltc | 51 | 0
cambiar filtro oltc | cambiar filtro oltc | 55 | 14
cambiar empaques | cambiar empaques | 66 | 1
cambiar rele de flujo de oltc | cambiar rele de flujo de oltc | 84 | 8
reponer rele de flujo oltc | reponer rele de flujo oltc | 93 | 12
cambiar rele de flujo oltc atr-rv | cambiar rele de flujo oltc atr-rv | 106 | 9
cambio de reles de flujo oltc atr2 esme | cambio de reles de flujo oltc atr2 esme | 117 | 15
corregir falla del oltc atr de paez | corregir falla del oltc atr de paez | 140 | 30
corregir fuga interna oltc cuba fase c | corregir fuga interna oltc cuba fase c | 159 | 17
colocar a punto oltc fase b atr-1 | colocar a punto oltc fase b atr-1 | 183 | 24
realizar mtto oltc atr-2 | realizar mtto oltc atr-2 | 201 | 16
realizar mantenimiento oltc | realizar mantenimiento oltc | 216 | 28
revisar mando remoto oltc | revisar mando remoto oltc | 227 | 23
reparar mando remoto oltc | reparar mando remoto oltc | 230 | 20
implementar mando remoto oltc. | implementar mando remoto oltc. | 239 | 31
revisar senal de mando control oltc | revisar senal de mando control oltc | 259 | 19
revisar senalizacion del oltc. | revisar senalizacion del oltc. | 273 | 27
revisar ruido anormal mecanismo oltc | revisar ruido anormal mecanismo oltc | 293 | 25
revisar deshumidificador apagado oltc | revisar deshumidificador apagado oltc | 313 | 40
cambiar deshumificador fallado oltc | cambiar deshumificador fallado oltc | 324 | 38
revisar deshumificador oltc fase b | revisar deshumificador oltc fase b | 340 | 37
revisar oltc subir bajar taps | revisar oltc subir bajar taps | 361 | 33
verificar alto cont humed y baja rd oltc | verificar alto cont humed y baja rd oltc | 384 | 34
verificar condicion antes energizar oltc | verificar condicion antes energizar oltc | 404 | 21
revisar contactores-reles-pulsadore oltc | revisar contactores-reles-pulsadore oltc | 428 | 18
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 453 | 2
muestreo y analisis de furanos | muestreo y analisis de furanos | 477 | 13
seguimiento oltc despues de mp12 anos | seguimiento oltc despues de mp12 anos | 501 | 32
hacer pruebas lab despues manto oltc | hacer pruebas lab despues manto oltc | 526 | 7
adecuar tuberia toma muestreo oltc | adecuar tuberia toma muestreo oltc | 550 | 10
modificar sistema filtrado oltc | modificar sistema filtrado oltc | 570 | 36
cambiar valvula oltc t-ctg05 | cambiar valvula oltc t-ctg05 | 593 | 41
cambiar valvula alivio presion | cambiar valvula alivio presion | 605 | 11
cambiar cable de rele de sobrepresi oltc | cambiar cable de rele de sobrepresi oltc | 626 | 6
cambiar reles,pulsadores,contactore oltc | cambiar reles,pulsadores,contactore oltc | 650 | 22
confirmar valores rd,h2o anormales oltc | confirmar valores rd,h2o anormales oltc | 678 | 35
hacer cambio de indicador nivel oltc fb | hacer cambio de indicador nivel oltc fb | 709 | 29
hacer seguimiento generacion anormal de gases | hacer seguimiento generacion anormal de gases | 740 | 26
revisar/cambiar contador cambiador tapsbiador | revisar/cambiar contador cambiador tapsbiador | 777 | 5

## DIEL.PF_ DIEL
realizar analisis dga y humedad seguimiento | realizar analisis dga y humedad seguimiento | 0 | 2
realizar prueba estimacion humedad whrt | realizar prueba estimacion humedad whrt | 25 | 1
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 50 | 0
realizar regeneramiento aceite aislante | realizar regeneramiento aceite aislante | 77 | 5
validar resultados factor de potencia | validar resultados factor de potencia | 105 | 3
hacer seguimiento generacion anormal de gases | hacer seguimiento generacion anormal de gases | 140 | 4

## OIL.CORR
corregir corrosion | corregir corrosion | 0 | 1
radiadores con alta corrosion | radiadores con alta corrosion | 17 | 3
tratar evidencias de corrosion | tratar evidencias de corrosion | 33 | 6
hacer tratamiento contra la corrosion | hacer tratamiento contra la corrosion | 52 | 11
realizar tratamiento anticorrosivo gab | realizar tratamiento anticorrosivo gab | 71 | 9
realizar regeneramiento aceite aislante | realizar regeneramiento aceite aislante | 92 | 8
realizar verificacion corrosividad aceit | realizar verificacion corrosividad aceit | 116 | 4
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 145 | 0
realizar analisis dga y humedad seguimiento | realizar analisis dga y humedad seguimiento | 176 | 2
adicionar irgamet39 a 100ppm | adicionar irgamet39 a 100ppm | 209 | 7
adicionar antioxidante bht-vulcanox 0.3% | adicionar antioxidante bht-vulcanox 0.3% | 233 | 10
aplicar pintura por principio corrosioin | aplicar pintura por principio corrosioin | 267 | 5

## PRO-M
fijar tubo valvula aliv.presion, suelto | fijar tubo valvula aliv.presion, suelto | 0 | 0
cambiar valvula alivio presion | cambiar valvula alivio presion | 20 | 5
cambiar valvula d alivio (sobre-presion) | cambiar valvula d alivio (sobre-presion) | 30 | 114
cambiar rele de sobrepresion | cambiar rele de sobrepresion | 46 | 62
revisar rele sobre presion | revisar rele sobre presion | 55 | 137
revisar rele disparo buchholz | revisar rele disparo buchholz | 67 | 97
revisar aislamiento buchholz | revisar aislamiento buchholz | 77 | 152
revisar alarma rele buchholz | revisar alarma rele buchholz | 86 | 103
revisar/cambiar rele buchoolz | revisar/cambiar rele buchoolz | 94 | 111
revisar y/o cambiar rele bucholtz | revisar y/o cambiar rele bucholtz | 100 | 89
reparar y/o cambiar rele buchholz | reparar y/o cambiar rele buchholz | 105 | 101
garantia cambiar rele buchholz | garantia cambiar rele buchholz | 113 | 158
garantia cambiar rele buchholz fase c | garantia cambiar rele buchholz fase c | 120 | 143
cambiar rele buchholz fase a | cambiar rele buchholz fase a | 130 | 48
cambiar rele buchholz | cambiar rele buchholz | 137 | 75
cambiar rele buccholz | cambiar rele buccholz | 138 | 140
cambio del rele buchholz | cambio del rele buchholz | 144 | 121
realizar cambio de rele buchholz | realizar cambio de rele buchholz | 154 | 42
realizar cambio rele buchholz | realizar cambio rele buchholz | 157 | 41
realizar secado oltc | realizar secado oltc | 173 | 68
cambiar silica oltc | cambiar silica oltc | 183 | 1
cambiar filtro oltc | cambiar filtro oltc | 187 | 26
cambiar diafragma | cambiar diafragma | 196 | 92
cambiar reactor | cambiar reactor | 204 | 6
cambiar empaques | cambiar empaques | 211 | 3
cambiar rodamientos | cambiar rodamientos | 219 | 87
cambiar oltc samore | cambiar oltc samore | 229 | 166
cambiar protec mecanicas | cambiar protec mecanicas | 241 | 161
revisar proteciones mecanicas | revisar proteciones mecanicas | 251 | 145
realizar megger protecciones mecanicas | realizar megger protecciones mecanicas | 262 | 148
realizar megger proteccones mecanicas | realizar megger proteccones mecanicas | 263 | 149
realizar meggeo de protecciones mecanica | realizar meggeo de protecciones mecanica | 269 | 51
cambiar borneras protecciones mecanicas | cambiar borneras protecciones mecanicas | 283 | 112
medir aislamiento protecciones mecanicas | medir aislamiento protecciones mecanicas | 298 | 50
medida aislamiento protecciones mecanica | medida aislamiento protecciones mecanica | 301 | 30
aplicar sikaflex 1a protecciones mecanic | aplicar sikaflex 1a protecciones mecanic | 316 | 150
aplicar sikaflex protecciones mecanic rv | aplicar sikaflex protecciones mecanic rv | 322 | 151
revisar falla protec mecanica oltc | revisar falla protec mecanica oltc | 343 | 98
revisar alarma presente del trafo | revisar alarma presente del trafo | 362 | 52
revisar alarma presente, low level ug1 | revisar alarma presente, low level ug1 | 375 | 91
revisar alarma intermitent, buchholz ug1 | revisar alarma intermitent, buchholz ug1 | 392 | 93
revisar alarma buchholz t-tgj01 | revisar alarma buchholz t-tgj01 | 410 | 53
revisar rele buchholtz fase c | revisar rele buchholtz fase c | 424 | 146
revisar rele presion subita fase b | revisar rele presion subita fase b | 437 | 147
revisar rele de presion subita trafo b | revisar rele de presion subita trafo b | 444 | 116
revisar rele de presion subita trafo c | revisar rele de presion subita trafo c | 445 | 115
revisar rele de presion subita trafo a | revisar rele de presion subita trafo a | 446 | 117
cambiar rele de presion subita | cambiar rele de presion subita | 459 | 129
cambiar relle presion subita | cambiar relle presion subita | 462 | 132
cambiar rele de p subita | cambiar rele de p subita | 469 | 139
cambiar rele de flujo oltc | cambiar rele de flujo oltc | 478 | 27
cambiar indicador de nivel oltc | cambiar indicador de nivel oltc | 492 | 122
cambiar indicador de nivel | cambiar indicador de nivel | 497 | 128
cambiar talco medidor de nivel | cambiar talco medidor de nivel | 507 | 71
cambiar transformador de potencia | cambiar transformador de potencia | 522 | 31
cambiar controlador temperatura | cambiar controlador temperatura | 537 | 135
cambiar medidor de temperatura | cambiar medidor de temperatura | 546 | 134
cambiar indicadores de temperatura tr1 | cambiar indicadores de temperatura tr1 | 556 | 36
cambiar indicador de temperatra devanado | cambiar indicador de temperatra devanado | 567 | 124
calibrar indicador temperatura devanado | calibrar indicador temperatura devanado | 575 | 29
probar disparo temperatura devanado | probar disparo temperatura devanado | 587 | 38
implementar disparo temperatura devanado | implementar disparo temperatura devanado | 595 | 49
cambiar termometro temperatura devanado | cambiar termometro temperatura devanado | 610 | 35
cambiar termometro temperatura dev. at | cambiar termometro temperatura dev. at | 614 | 64
cambiar termometro temperaura de ace | cambiar termometro temperaura de ace | 619 | 10
cambiar termometro temperaura de acei | cambiar termometro temperaura de acei | 620 | 12
cambiar termometro temperatura de dev | cambiar termometro temperatura de dev | 624 | 11
reparar termometro de devanado | reparar termometro de devanado | 642 | 85
patronar termometros t-sac02 | patronar termometros t-sac02 | 657 | 104
revisar hermetecidad | revisar hermetecidad | 676 | 60
temperatura devenado | temperatura devenado | 691 | 28
instalar rele de sello | instalar rele de sello | 707 | 82
cambiar atr-2 por atr-1 | cambiar atr-2 por atr-1 | 726 | 43
cambiar atr-2 por atr-1 | cambiar atr-2 por atr-1 | 727 | 57
cambiar atr-1 por atr-2 | cambiar atr-1 por atr-2 | 730 | 56
cambiar tuberia colector gas | cambiar tuberia colector gas | 745 | 133
cambiar conexion cable por barras | cambiar conexion cable por barras | 759 | 130
cambiar conector val sobrepres | cambiar conector val sobrepres | 772 | 34
cambiar conectores secundarios tc's | cambiar conectores secundarios tc's | 788 | 13
cambiar radiadores por corrosion | cambiar radiadores por corrosion | 807 | 65
cambiar lampara y microsuiche | cambiar lampara y microsuiche | 824 | 77
cambiar cableado y flexiconduit | cambiar cableado y flexiconduit | 840 | 102
cambio de rele de presion subita | cambio de rele de presion subita | 859 | 156
realiza cambio de rele presion subita | realiza cambio de rele presion subita | 870 | 94
instalar rele sello para presion subita | instalar rele sello para presion subita | 891 | 55
instalar tuberia valvula sobreprresion | instalar tuberia valvula sobreprresion | 915 | 106
normalizar disparo por sobrepresion | normalizar disparo por sobrepresion | 936 | 25
realizar prueba aislamiento sobrepresion | realizar prueba aislamiento sobrepresion | 954 | 33
revisar bajo aislamiento disparo alivio | revisar bajo aislamiento disparo alivio | 974 | 107
revisar funcionamiento rele de sello | revisar funcionamiento rele de sello | 994 | 118
realizar tratamiento metalmecanico | realizar tratamiento metalmecanico | 1014 | 105
hacer tratamiento metalmecanico-pintura | hacer tratamiento metalmecanico-pintura | 1028 | 63
hacer tratamie o cambiar parrillasfosos | hacer tratamie o cambiar parrillasfosos | 1050 | 4
cambiar guardamotor cambiador de tomas | cambiar guardamotor cambiador de tomas | 1076 | 9
cambiar q1 del cambiador tomas ttgj04 | cambiar q1 del cambiador tomas ttgj04 | 1096 | 80
cambiar valv. sobrepresion t-tgj04 | cambiar valv. sobrepresion t-tgj04 | 1116 | 109
cambiar proteccion sobrepresion rl-a | cambiar proteccion sobrepresion rl-a | 1133 | 40
cambiar cable de rele de sobrepresi oltc | cambiar cable de rele de sobrepresi oltc | 1153 | 17
cambiar borneras de corriente atr1 | cambiar borneras de corriente atr1 | 1174 | 95
cambiar gabinete de control reactor rv | cambiar gabinete de control reactor rv | 1193 | 165
cambiar caja de control trafo atsac01 | cambiar caja de control trafo atsac01 | 1211 | 37
cambiar empaque cubiculo fase reserva | cambiar empaque cubiculo fase reserva | 1232 | 15
cambiar empaque puerta gabinete | cambiar empaque puerta gabinete | 1248 | 88
cambiar control de humedad en gabinete | cambiar control de humedad en gabinete | 1265 | 14
cambiar manguera de purga rele buchholz | cambiar manguera de purga rele buchholz | 1288 | 163
cambiar valvula drenaje rele buchholz | cambiar valvula drenaje rele buchholz | 1300 | 73
asegurar tubo de purga rele bouchholz | asegurar tubo de purga rele bouchholz | 1320 | 8
revisar y conectar disparo rele bucholz | revisar y conectar disparo rele bucholz | 1341 | 136
revisar y conectar disparo p subita | revisar y conectar disparo p subita | 1351 | 141
revision y conexion disparo pres. subita | revision y conexion disparo pres. subita | 1362 | 155
desconectar disparo rele 63 | desconectar disparo rele 63 | 1384 | 113
revisar disparo deshabilitado | revisar disparo deshabilitado | 1403 | 24
revisar disparo deshabilitado sp rl fb | revisar disparo deshabilitado sp rl fb | 1413 | 18
revisar disparo deshabilitado sp rl fc | revisar disparo deshabilitado sp rl fc | 1414 | 19
revisar disparo deshabilitado sp rl fa | revisar disparo deshabilitado sp rl fa | 1415 | 20
revisar disparo deshabilitado rl fase a | revisar disparo deshabilitado rl fase a | 1422 | 21
revisar disparo deshabilitado rl fase c | revisar disparo deshabilitado rl fase c | 1423 | 22
revisar proteccion mecanica rlch1 fase a | revisar proteccion mecanica rlch1 fase a | 1445 | 39
revisar senalizacion indicador cambiador | revisar senalizacion indicador cambiador | 1469 | 45
revisar borneras en indicador de nivel | revisar borneras en indicador de nivel | 1487 | 74
evaluar cambio indicador tempe | evaluar cambio indicador tempe | 1508 | 110
hacer cambio de indicador temperatura | hacer cambio de indicador temperatura | 1523 | 108
hacer cambio de indicador nivel oltc fb | hacer cambio de indicador nivel oltc fb | 1535 | 90
hacer cambio de reles de flujo oltc abc | hacer cambio de reles de flujo oltc abc | 1550 | 99
cambio de reles de flujo oltc atr2 esme | cambio de reles de flujo oltc atr2 esme | 1564 | 47
revisar indicador flujo bomba atr1 | revisar indicador flujo bomba atr1 | 1590 | 7
revision indicadores temperatura/t pozos | revision indicadores temperatura/t pozos | 1612 | 81
revisar contactores-reles-pulsadore oltc | revisar contactores-reles-pulsadore oltc | 1638 | 54
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 1663 | 2
realizar calibracion termometros | realizar calibracion termometros | 1689 | 46
limpiar o cambiar visores de termometros | limpiar o cambiar visores de termometros | 1708 | 67
actualizar valores de aislamiento | actualizar valores de aislamiento | 1732 | 164
actualizar informacion de aislamiento | actualizar informacion de aislamiento | 1741 | 157
revisar/corregir bajo aislamiento | revisar/corregir bajo aislamiento | 1761 | 119
garant corregir senal bajo aislamiento | garant corregir senal bajo aislamiento | 1775 | 120
garant conectar disparo y alarma presion | garant conectar disparo y alarma presion | 1799 | 154
normalizar senal disparo valvula sobrepr | normalizar senal disparo valvula sobrepr | 1824 | 78
soldar fisura por valvula de drenaje | soldar fisura por valvula de drenaje | 1848 | 16
corregir goteo valvula drenaje conservad | corregir goteo valvula drenaje conservad | 1874 | 86
corregir senalizacion rele bucholz r120 | corregir senalizacion rele bucholz r120 | 1899 | 127
corregir fuga termometro sis calisto | corregir fuga termometro sis calisto | 1925 | 125
cambiar visor termometro atr reserva | cambiar visor termometro atr reserva | 1946 | 79
cambio termometro alta temp. devanado | cambio termometro alta temp. devanado | 1966 | 84
cambiar medidir temp. devanado reac-a | cambiar medidir temp. devanado reac-a | 1987 | 131
cambiar bombilla gabinete local | cambiar bombilla gabinete local | 2011 | 23
cambiar luminaria x socket y ahorrador | cambiar luminaria x socket y ahorrador | 2033 | 72
cambiar diafragma en tanque conservador | cambiar diafragma en tanque conservador | 2054 | 142
cambiar resistencias tableros de control | cambiar resistencias tableros de control | 2080 | 58
cambiar reles,pulsadores,contactore oltc | cambiar reles,pulsadores,contactore oltc | 2106 | 69
cambiar aspa motoventildor #36 t-tgj01 | cambiar aspa motoventildor #36 t-tgj01 | 2134 | 159
cambiar aspa motoventildor #16 t-tgj01 | cambiar aspa motoventildor #16 t-tgj01 | 2135 | 160
instalar hidrotermometro gabinete t-tgj1 | instalar hidrotermometro gabinete t-tgj1 | 2164 | 44
controlar ingreso humedad termometro ace | controlar ingreso humedad termometro ace | 2195 | 66
corregir ingreso humedad termometro | corregir ingreso humedad termometro | 2204 | 162
realizar analisis dga y humedad seguimiento | realizar analisis dga y humedad seguimiento | 2230 | 153
revisar aislami. cable protecc. mecanica | revisar aislami. cable protecc. mecanica | 2259 | 123
medir aislamient cableado prot mecanicas | medir aislamient cableado prot mecanicas | 2274 | 59
abrir valvulas radiador cerrado t-val02 | abrir valvulas radiador cerrado t-val02 | 2305 | 61
revisar/cambiar contador cambiador tapsbiador | revisar/cambiar contador cambiador tapsbiador | 2334 | 76
revisar/cambiar resist calefaccion rl2 a | revisar/cambiar resist calefaccion rl2 a | 2358 | 70
revisar falla supervision bolsa rb500-rv | revisar falla supervision bolsa rb500-rv | 2387 | 126
revisar rele buchholz cambiar cableado | revisar rele buchholz cambiar cableado | 2414 | 138
cambiar microsuiche 63p rl scar-porc iii | cambiar microsuiche 63p rl scar-porc iii | 2445 | 32
presion subita | presion subita | 2479 | 83
seguimiento operacion inadecuada bucholz | seguimiento operacion inadecuada bucholz | 2511 | 100
hacer seguimiento generacion anormal de gases | hacer seguimiento generacion anormal de gases | 2535 | 96
garantia cambiar indicador nivel fase rv | garantia cambiar indicador nivel fase rv | 2570 | 144

## M.OLTC
revisar/cambiar contador cambiador tapsbiador | revisar/cambiar contador cambiador tapsbiador | 0 | 19
revisar control cambiador tomas | revisar control cambiador tomas | 19 | 5
revisar sistema filtrado oltc | revisar sistema filtrado oltc | 35 | 38
revision tuberia sistema filtrado oltc | revision tuberia sistema filtrado oltc | 45 | 42
adecuar tuberia toma muestreo oltc | adecuar tuberia toma muestreo oltc | 63 | 21
cambiar filtro oltc | cambiar filtro oltc | 83 | 15
cambiar silica oltc | cambiar silica oltc | 87 | 3
cambiar oltc | cambiar oltc | 94 | 49
cambio oltc | cambio oltc | 96 | 48
cambiar oltc samore | cambiar oltc samore | 105 | 47
realizar secado oltc | realizar secado oltc | 120 | 29
reparar mando oltc | reparar mando oltc | 128 | 9
verificar mando remoto oltc | verificar mando remoto oltc | 141 | 40
implementar mando remoto oltc. | implementar mando remoto oltc. | 151 | 31
corregir pendiente en oltc | corregir pendiente en oltc | 171 | 33
corregir mando desde nivel 0-1-3 | corregir mando desde nivel 0-1-3 | 187 | 44
corregir mando tap nivel 3 y 2, t-tgj_04 | corregir mando tap nivel 3 y 2, t-tgj_04 | 206 | 30
revisar mando tap 3/2/0 cambiador ttgj04 | revisar mando tap 3/2/0 cambiador ttgj04 | 228 | 20
revisar mandos cambio de tap tgj-t04 | revisar mandos cambio de tap tgj-t04 | 247 | 45
revisar cambiador de tap atr fase c | revisar cambiador de tap atr fase c | 266 | 16
revisar cambios posicion oltc fase c | revisar cambios posicion oltc fase c | 280 | 34
revisar falla posicion oltc fase c atr 1 | revisar falla posicion oltc fase c atr 1 | 292 | 39
colocar a punto oltc fase c atr-1 | colocar a punto oltc fase c atr-1 | 308 | 24
colocar a punto oltc fase a atr-1 | colocar a punto oltc fase a atr-1 | 309 | 23
colocar a punto oltc fase b atr-1 | colocar a punto oltc fase b atr-1 | 310 | 25
revisar pos-tap oltc para n-3 | revisar pos-tap oltc para n-3 | 331 | 43
revisar falla protec mecanica oltc | revisar falla protec mecanica oltc | 350 | 37
revisar/cambiar motoventilador | revisar/cambiar motoventilador | 370 | 0
revisar tiempo filtrado en linea atr | revisar tiempo filtrado en linea atr | 392 | 14
revisar medidor nivel tanque oltc.atr4 | revisar medidor nivel tanque oltc.atr4 | 414 | 2
reparar medidores de presion oltc,atr4 | reparar medidores de presion oltc,atr4 | 430 | 36
reparar ventilacion forzada etapa ii | reparar ventilacion forzada etapa ii | 455 | 11
corregir senalizacion cambiador taps | corregir senalizacion cambiador taps | 478 | 28
corregir alarm respirador oltc fase c | corregir alarm respirador oltc fase c | 501 | 41
corregir falta manometro sistema.fase c | corregir falta manometro sistema.fase c | 520 | 1
corregir falla mecanismo oltc tr-1 sme | corregir falla mecanismo oltc tr-1 sme | 541 | 4
cambiar rele de alivio oltc atr fase a | cambiar rele de alivio oltc atr fase a | 563 | 12
hacer mantenimiento oltc atr fase a | hacer mantenimiento oltc atr fase a | 580 | 13
realizar mantenimiento mayor al oltc | realizar mantenimiento mayor al oltc | 599 | 46
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 619 | 6
realizar evaluacion condicion aceit oltc | realizar evaluacion condicion aceit oltc | 643 | 35
mejorar hermeticidad cubiculo mando oltc | mejorar hermeticidad cubiculo mando oltc | 668 | 17
revisar alarma falla cambiador tres fas | revisar alarma falla cambiador tres fas | 697 | 8
cambiar q1 del cambiador tomas ttgj04 | cambiar q1 del cambiador tomas ttgj04 | 722 | 26
fuga unidad de filtrado trf1 50mva | fuga unidad de filtrado trf1 50mva | 750 | 32
implementar selector loc-rem. cambiador | implementar selector loc-rem. cambiador | 780 | 7
inspeccionar tapa cuba transformador | inspeccionar tapa cuba transformador | 808 | 27
instalar pulsadores subir bajar tap | instalar pulsadores subir bajar tap | 838 | 18
habilitar disp protecc aliv sobrp oltc | habilitar disp protecc aliv sobrp oltc | 868 | 10
verificar condicion antes energizar oltc | verificar condicion antes energizar oltc | 894 | 22

## ENF
cambio de fusibles alimentacion motovent | cambio de fusibles alimentacion motovent | 0 | 0
cambiar clavijas aliment vac venti tf3 | cambiar clavijas aliment vac venti tf3 | 24 | 14
cambiar guardamotor fallado | cambiar guardamotor fallado | 49 | 22
cambio guardamotor t-ctg05 | cambio guardamotor t-ctg05 | 58 | 8
cambiar guardamotores de trafo t-ctg05 | cambiar guardamotores de trafo t-ctg05 | 71 | 10
cambiar guardamotor sist. refrigeracion | cambiar guardamotor sist. refrigeracion | 88 | 27
cambiar motor sistema refrigeracion | cambiar motor sistema refrigeracion | 97 | 16
revisar bombas sistema de refrigeracion | revisar bombas sistema de refrigeracion | 110 | 19
revisar ventladores sist. refrigeracion | revisar ventladores sist. refrigeracion | 125 | 20
revisar guardamotor etapa 2, refrigerac | revisar guardamotor etapa 2, refrigerac | 144 | 4
cambiar ajuste etapa 2 refrigeracion | cambiar ajuste etapa 2 refrigeracion | 162 | 21
cambiar k40 refrigeracion | cambiar k40 refrigeracion | 176 | 28
revisar control refrigeracion atr-1 | revisar control refrigeracion atr-1 | 194 | 24
revisar control ventilacion forzada | revisar control ventilacion forzada | 206 | 30
revisar ventilacion forzada | revisar ventilacion forzada | 214 | 17
revisar sistema de ventilacion forzada** | revisar sistema de ventilacion forzada** | 227 | 11
irevisar sistema refrigeracion forzada | irevisar sistema refrigeracion forzada | 238 | 7
revisar sist. de refrigeracion rl-cmt_fb | revisar sist. de refrigeracion rl-cmt_fb | 252 | 5
revisar sist. de refrigeracion rl-cmt_fc | revisar sist. de refrigeracion rl-cmt_fc | 253 | 6
repar sistema de refrigeracion fase c | repar sistema de refrigeracion fase c | 267 | 13
reparar mando remoto oltc | reparar mando remoto oltc | 291 | 18
revisar/cambiar motoventilador | revisar/cambiar motoventilador | 310 | 1
revisar cambio remoto subir bajar tap | revisar cambio remoto subir bajar tap | 327 | 26
revisar contactor sist ventilacion atr2 | revisar contactor sist ventilacion atr2 | 353 | 15
revisar ventilacion forzada unidad1 atr2 | revisar ventilacion forzada unidad1 atr2 | 374 | 12
implementar ventilacion forzada tval14 | implementar ventilacion forzada tval14 | 392 | 29
mtto gral sistem ventilacion trafo ctg05 | mtto gral sistem ventilacion trafo ctg05 | 417 | 2
reponer guardamotor vent. n.30 t-val01 | reponer guardamotor vent. n.30 t-val01 | 447 | 3
ptbo-reponer guardamotor control vent. | ptbo-reponer guardamotor control vent. | 466 | 9
cambiar guardamotor grupo ventilad. 5-6 | cambiar guardamotor grupo ventilad. 5-6 | 491 | 25
hacer sguto luego de mnto sist refrigera | hacer sguto luego de mnto sist refrigera | 524 | 23

## CUB
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 0 | 0
realizar mantenimiento de pintura | realizar mantenimiento de pintura | 25 | 6
retocar pintura | retocar pintura | 46 | 3
cambiar filtro oltc | cambiar filtro oltc | 60 | 7
corregir fuga at sac 01 | corregir fuga at sac 01 | 78 | 13
corregir pintura y oxidacion | corregir pintura y oxidacion | 92 | 8
pintura cuba principal | pintura cuba principal | 112 | 2
desmontar fase a fuga en buje | desmontar fase a fuga en buje | 134 | 15
02-corregir fuga en cam-toma fuji | 02-corregir fuga en cam-toma fuji | 158 | 1
corregir fuga por secundarios tc's | corregir fuga por secundarios tc's | 178 | 11
corregir fuga de aciete dielectrico | corregir fuga de aciete dielectrico | 197 | 9
correguir fuga domo fase s 220 kv | correguir fuga domo fase s 220 kv | 216 | 12
correccion de fuga en radiadores | correccion de fuga en radiadores | 239 | 4
hacer seguimiento fuga valvula atr1 | hacer seguimiento fuga valvula atr1 | 264 | 14
hacer seguimiento correccion fuga | hacer seguimiento correccion fuga | 280 | 10
seguimiento energ. correccion fuga mes | seguimiento energ. correccion fuga mes | 297 | 16
sellamiento metalurgico fuga atsac01 | sellamiento metalurgico fuga atsac01 | 319 | 5
mantenimiento de pintura trafo gca 1 | mantenimiento de pintura trafo gca 1 | 345 | 18
hacer seguimiento generacion anormal de gases | hacer seguimiento generacion anormal de gases | 374 | 17

## HUM
sustituir deshumidificador reactor rl3-3 | sustituir deshumidificador reactor rl3-3 | 0 | 16
instalar deshumidificador mtrab | instalar deshumidificador mtrab | 17 | 7
desmontar deshumidificador | desmontar deshumidificador | 29 | 6
reponer vaso roto deshumidificador | reponer vaso roto deshumidificador | 42 | 15
modificar instalacion deshumificador | modificar instalacion deshumificador | 61 | 10
cambiar tuberia deshumectador | cambiar tuberia deshumectador | 80 | 5
cambiar silica oltc | cambiar silica oltc | 98 | 19
realizar secado oltc | realizar secado oltc | 108 | 2
realizar termovacio (eqcues) | realizar termovacio (eqcues) | 122 | 14
realizar tratamiento termovacio aceit | realizar tratamiento termovacio aceit | 140 | 4
realizar prueba rd y humedad a rn | realizar prueba rd y humedad a rn | 162 | 11
realizar prueba estimacion humedad whrt | realizar prueba estimacion humedad whrt | 175 | 3
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 200 | 1
reparar deshumificadores por garantia | reparar deshumificadores por garantia | 229 | 9
evaluar humedad despues prueba calent | evaluar humedad despues prueba calent | 255 | 13
cofirmar alta humedad y baja rd en oltc | cofirmar alta humedad y baja rd en oltc | 283 | 17
verificar alto cont. humedad y baja rd | verificar alto cont. humedad y baja rd | 304 | 18
verificar alto contenido de humedad | verificar alto contenido de humedad | 319 | 12
realizar anali. cont.humedad+rigidez die | realizar anali. cont.humedad+rigidez die | 345 | 20
corregir ingreso humedad termometro | corregir ingreso humedad termometro | 374 | 21
02-mantener contra la corrosion | 02-mantener contra la corrosion | 402 | 0
instalar proteccion contra animales | instalar proteccion contra animales | 428 | 8